# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

| Дата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о проекте |  |  |  |  |  |
| Наименование компании |  | : |  |  |  |
| Контактное лицо |  | : |  |  |  |
| Адрес / почтовый индекс |  | : |  |  |  |
| Город / страна |  | : |  |  |  |
| E-mail |  | : |  |  |  |
| Телефон |  | : |  | Моб.тел.: |  |
| Название и № проекта |  | : |  |  |  |
| Тепловые и акустические расчетные параметры P = Qw * (Tin-Tout) * 1,163 |  |  |  |  | Примечания |
| Производительность охлаждения | P | : |  | кВт |  |
| Общий расход воды | Qw | : |  | м3/ч |  |
| Температура воды на входе | Tin | : |  | °C |  |
| Температура воды на выходе | Tout | : |  | °C |  |
| Температура по мокрому термометру | Twb | : |  | °C |  |
| Уровень звуковой мощности | Lw | < |  | дБ(A) |  |
| Уровень звукового давления | Lp | < |  | дБ(A) | на расстоянии ___ метров |
| Общая информация |  |  |  |  |  |
| Использование □ новая градирня □ для замены существующей градирни |  |  |  |  |  |
| в промышленности □ перерабатывающая □ ЦБК □ электростанция □ ОВК □ пищевая □ другое, пожалуйста, укажите: |  |  |  |  |  |
| Бассейн для воды □ GRP, в комплекте □ бетонный (построен заказчиком/3-й стороной) |  |  |  |  |  |
| Компоновка □ нет требований к количеству секций □ количество секций ____ шт. □ с резервной секцией □ секции в один ряд □ отдельно стоящие секции |  |  |  |  |  |
| Качество воды □ водопроводная вода □ техническая вода □ сточные воды □ хлориды ____ мг/л □ общее кол-во взвешенных частиц ____ мг/л □ с включениями |  |  |  |  |  |
| Требования □ 400 В–3-фазн.–50 Гц □ ____ В–3-фазн.–____Гц к электродвигателю □ с ЧРП □ другое, пожалуйста, укажите: |  |  |  |  |  |
| Опции □ зона ATEX ____ □ требования по классу огнестойкости □ особые требования |  |  |  |  |  |
| Примечания или вопросы |  |  |  |  |  |
| Для получения технико-коммерческого предложения заполните форму опросного листа и пришлите его по электронной почте. |  |  |  |  |  |

| Подпись лица, ответственного за исходные данные | подпись | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |

для подбора градирни Polacel