ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора экономайзера

Компания Представитель

Адрес Телефон

Город Факс

Объект Е-mail

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА ЭКОНОМАЙЗЕРА

| Параметр |  | Внутри труб |  |  | Снаружи труб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среда* |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход кг/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура °C |  | Вход |  | Выход | Вход |  | Выход |
| Рабочее давление бар (изб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Допустимые потери давления кПа (изб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетное давление бар (изб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная температура °C |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение |  | ☐ горизонтальное ☐ вертикальное |  |  |  |  |  |
| Присоединения мм |  | Вход |  | Выход | Вход газ |  | Выход газ |
| Габаритные размеры мм |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальное исполнение |  | Трубки |  | Оребрение | Корпус |  | Присоединения |
| Байпас |  | ☐ ДА ☐ НЕТ |  |  |  |  |  |
| Подпись лица, ответственного за исходные данные | Подпись |  | Расшифровка подписи |  |  | «___»_________202__г. |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |

* Стандартная среда внутри труб - вода, снаружи труб - дымовой газ (N2 - 75%; O2 - 3%; H2O - 12%; CO2 - 10%). Если рабочие среды  в Вашем технологическом процессе отличны от привденных, пожалуйста, укажите это и направьте нам их химический состав.